| 论文题目 | 基于符号回归的风光耦合负荷预测模型可解释研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 型 | □理论研究型 应用研究型 |  |  | 指导教师 | xxx |
| 学 号 | xxx | 姓 名 | xxx | 班 级 | xxx |
| 一、选题的背景与意义 1.1 行业与技术背景 随着全球能源转型的加速推进，以光伏和风电为代表的可再生能源在电力系统中的渗透率持续攀升。在高比例可再生能源并网的背景下，风力发电和光伏发电的耦合出力给电网调度带来了前所未有的挑战。"净负荷"(即总用电需求减去风电和光伏出力之和)已成为电力系统调度的核心预测对象。风光耦合负荷同时继承了人类用电行为的复杂周期性和天气驱动的随机波动性：光伏受辐照度和云量影响呈现日内"鸭子曲线"特征，风电则受风速变化呈现跨日尺度的非平稳波动。两者的叠加使得净负荷的多步预测直接关系到机组组合优化、备用容量调度和电力市场出清等关键运营决策，对可再生能源的高效消纳具有重要意义。 当前，深度学习方法（如LSTM、Transformer及其变体）在风光耦合负荷预测精度方面已取得显著进展。Jia等（2026）提出混合分解与注意力门控多尺度时序卷积网络；Song等（2025）构建了短期净负荷预测方法。然而，这些模型本质上是"黑箱"，无法提供可审计的推理路径。电力系统运营者不仅需要准确的预测数值，还希望理解风速、光照强度、温度、历史负荷等关键因素究竟如何驱动预测结果。这一需求催生了对可解释预测模型的研究热潮，但现有工作面临一个根本性矛盾：直接在净负荷上训练模型并提取解释时，最终公式往往被负荷自身主导，物理量（辐照度、风速、温度等）难以在公式中稳定显式保留。如何在保持预测精度的同时让物理量以可读的数学形式进入预测模型，是该领域亟待探索的方向。 1.2 国内外研究现状 现有相关研究可沿三条脉络梳理： 风光耦合负荷预测方面：近年来，LSTM、Transformer及其变体、混合分解方法（Jia等, 2026）和XGBoost（Kerkau等, 2025）等在净负荷预测精度上取得了显著进展。Ebrahimzadeh等（2024）的综述则明确指出，现有方法以精度驱动为主，精度与可解释性之间的矛盾仍是该领域的核心瓶颈。当前主流可解释手段（如SHAP值和注意力可视化）提供的是近似事后解释，无法生成确定性的数学公式。 符号回归与可解释建模方面：符号回归旨在从数据中发现闭式数学表达式，是模型可解释性的一种较强形式。Kandil和McArthur（2025, 2026）使用PySR在HVAC冷负荷预测中取得了较好表现；Öztürk等（2026）将符号回归应用于住宅负荷建模。然而，上述工作聚焦于建筑能耗中的低维场景，而电网级别的风光耦合负荷涉及更高输入维度和更复杂的物理量交互，直接使用符号回归工具在高维时序场景下面临搜索空间爆炸的困难。 Kolmogorov-Arnold网络（KAN）方面：Liu Z.等（2024）提出的KAN架构将传统MLP的固定激活函数替换为网络边上的可学习B样条函数，使得训练后可通过样条剪枝和符号提取获得闭式表达式。近两年，KAN已被应用于太阳辐射预测（Gao等, 2025）、负荷预测（Danish等, 2025; Liu等, 2025）、风光功率预测（Chen等, 2026）和可解释光伏预测（Liu等, 2026）等场景。Panczyk等（2025）在核工程领域验证了KAN样条到符号的转换路径。Ferdaus等（2026）综述了26种基于KAN的时间序列架构，指出符号回归是有前景但缺乏端到端验证的方向。 关键缺口：综合以上三条脉络，据目前所知，现有KAN应用研究均未系统考察一个关键问题：在从高精度KAN到符号公式的提取过程中，不同类型的物理量（辐照度、风速、温度等）是否具有相同的"符号可辨识性"——哪些物理量能够稳定保留在最终公式中，哪些会被丢弃，以及丢弃的原因是什么。这一缺口正是本课题的切入点。 1.3 选题意义 针对上述缺口，本课题进一步追问：为什么有些物理量（特别是辐照度）能稳定进入最终公式，而有些（特别是风速）容易被历史项或替代变量吸收？这种差异是否受预测步长、符号简洁性偏置和特征替代性的共同影响？ 本课题的选题意义在于：第一，尝试构建"KAN教师模型 + 后验符号提取"的技术路径，探索在风光耦合负荷预测中生成包含物理量的可解释数学公式的可能性，有望为电力工程师提供可读、可验证的预测依据；第二，通过对比不同物理量（辐照度 vs 风速）在符号提取中的保留差异，考察"变量可辨识性"这一较少被关注的问题，有助于加深对符号回归方法能力边界的认识；第三，通过系统实验为符号回归在风光耦合负荷预测中的适用条件提供经验参考，为可再生能源的高效消纳提供兼顾信任与性能的预测工具。 本课题涉及深度学习、符号计算、时间序列分析和可再生能源系统等多个交叉领域，符合复杂工程问题的基本要素。 |  |  |  |  |  |
| 二、研究内容及思路 2.1 研究目标 本课题旨在采用KAN作为高精度教师模型，并在其上进行后验符号提取，系统分析哪些物理量（风速、辐照度、温度等）能够稳定进入最终解析关系、哪些难以稳定保留，以及背后可能的影响因素。具体拟回答以下三个研究问题： 研究问题一：在风光耦合负荷预测中，KAN后验符号提取能否生成兼具预测能力与物理可读性的解析表达？ 研究问题二：不同物理量在符号提取中的可辨识性是否存在系统差异？风电出力是否表现出更低且更依赖预测步长的可辨识性？ 研究问题三：变量替代性、目标分解策略与符号简洁性偏置如何影响物理量的符号保留？ 2.2 研究内容 （1）KAN教师模型 + 后验符号提取流水线的设计与验证。 构建三阶段处理流水线：数据准备与特征工程、KAN教师模型训练与样条剪枝、后验符号提取与多基线对比。需要特别说明的是，本课题采用的不是经典的教师-学生蒸馏训练，而是先训练高精度KAN教师模型，再对其已学到的样条函数进行后验符号转换。在ARPA-E PERFORM数据集上验证流水线的有效性，对比KAN教师模型、参数匹配MLP、直接PySR符号回归和持续性基线。 （2）物理量符号可辨识性的系统分析。 前期探索发现，直接在净负荷目标上训练并提取公式时，模型容易退化为负荷自身主导的极简关系，物理量几乎无法进入。为此，本课题设计聚焦分量教师模型策略（分别对太阳能分量和风电分量构建专用教师模型），考察在不同目标分解下辐照度、风速、温度等物理量的进入频率、结构显著性和边际效用。同时，在风电和太阳能子目标上分别开展多步长实验，考察预测步长对物理量保留的影响。初步观察提示太阳能出力相关物理量在聚焦设置下较为稳定，而风电出力的可辨识性相对较低且可能与预测步长有关，有待更系统的实验验证。 （3）适用边界诊断与精度-可解释性权衡评估。 从预测步长、目标分解策略（直接建模 vs 聚焦分量）和气象工况等维度诊断方法的有效性边界。同时，在统一评估框架中比较KAN教师模型、MLP、PySR和符号公式，除精度指标（RMSE、R²、预测技能）外，拟引入可解释性量化指标（公式SymPy节点数、有效变量数、活跃边数、多种子下的公式稳定性），分别对应公式复杂度、变量参与程度、网络结构稀疏性与结果复现性，以此建立精度与可解释性之间的权衡关系。后续还拟补充XGBoost、LSTM等主流方法作为对比基线。 2.3 研究思路 本课题的研究思路经历了一个从"预测精度比较"到"物理量可辨识性分析"的演化过程。项目早期的重点是比较KAN与PySR等方法的预测能力；在确认KAN教师模型在当前主实验设置下优于直接PySR后，发现真正的瓶颈不是"KAN能不能赢"，而是"高精度教师模型能不能转化成物理上可信的符号公式"。进一步实验发现直接建模路线存在负荷主导退化，由此转向聚焦分量教师模型设计，并发现太阳能出力与风电出力在符号可辨识性上的系统差异。后续研究将围绕"变量可辨识性、替代表达与符号简洁性偏置"展开，而不仅仅是模型精度对比。 |  |  |  |  |  |
| 三、实施方案及预期效果 3.1 总体技术框架 3.1.1 阶段一 完成数据准备与特征工程, 采用ARPA-E PERFORM公开数据集（5分钟采样间隔），包含电力需求、太阳能和风力发电数据。净负荷按"总需求减去风光出力之和"计算。数据按时间顺序划分为训练集（70%）、验证集（15%）和测试集（15%），各分段间设置48步间隔以减少邻近泄漏。需要说明的是，当前流程中缺失值插值和气象对齐发生在时间切分之前，因此在严格因果意义上并非完全无未来信息泄漏，论文中将如实说明这一边界。 输入特征包含三类共26维：（1）历史滞后特征（负荷、风电、光伏在多时间尺度处的值）；（2）气象/太阳位置协变量（温度、风速、风速立方、气压、GHI、日间GHI、制冷/供暖度日、太阳几何、夜间标志）;（3）周期编码（小时、星期、月份的正弦/余弦）。预测目标采用差值形式Δyt+h=yt+h-yt。标准化仅在训练集上拟合。 3.1.2 阶段二 完成KAN教师模型训练与后验符号提取, KAN架构在网络边上放置可学习B样条函数。训练分预热、稀疏化（L1+熵正则化）、精调三阶段，随后执行基于阈值搜索的边剪枝。符号提取阶段读取剪枝后的KAN checkpoint，对存活的边逐一进行候选函数拟合（x,x2,x3,sin,cos,¦x¦），经SymPy化简后生成闭式公式。需要强调：这一过程是后验提取，符号公式的训练标签始终来自真实目标，而非KAN教师模型的输出。 3.1.3 阶段三 进行多基线对比与可解释性评估,当前已有的基线包括：参数匹配MLP（约1485参数）、直接PySR符号回归（使用对齐版特征列和搜索预算）、持续性基线。后续拟补充XGBoost和LSTM等主流方法。评价维度包括精度指标（RMSE、R²、预测技能、统计显著性检验）和可解释性量化指标（公式节点数、有效变量数、活跃边数、物理量进入频率、多种子下的公式稳定性——分别对应公式复杂度、变量参与程度、网络结构稀疏性、物理量保留情况与结果复现性）。 采取目标分解策略, 除直接在净负荷目标上训练外，还采用聚焦分量教师模型策略——分别对太阳能分量（太阳能出力分量差值）和风电分量（风电出力分量差值）构建专用教师模型并提取公式。前期结果表明，该设计可能有助于缓解直接建模路线中物理量被丢弃的问题。 3.2 不同方案的优缺点对比 方案; 优点; 缺点. MLP+事后解释（SHAP/LIME）; 精度高，工具成熟; 近似解释，不产生闭式公式. 直接PySR符号回归; 直接输出公式; 高维场景搜索困难，当前对齐版实验中预测技能≈0.20. KAN + 后验符号提取 （本方案）; 先学习再提取，降低搜索空间; 符号提取有精度损失，依赖剪枝路径. 决策树/规则学习; 天然可解释; 难以捕捉连续非线性关系. 本方案的技术特点在于：先让KAN在完整特征空间上学习非线性映射，通过剪枝将模型压缩为稀疏结构，再对存活边进行符号转换。这种"先学后提"的两步策略相比直接符号回归降低了搜索空间维度。但需要诚实指出，这一路径也存在局限：符号提取过程内含简洁性偏置，倾向于丢弃难以简洁表达的信息，这正是风电出力低可辨识性的可能原因之一。 3.3 前期工作基础与初步观察 项目自2025年底启动以来，已完成若干轮探索性实验，流水线全流程已跑通。以下汇报关键发现。 （1）主目标预测性能。 在净负荷6步差值的当前主线标准对齐设置下： 模型; RMSE; 预测技能. KAN教师模型; 1413.51; 0.453. 参数匹配MLP; 1474.38; 0.430. 对齐版PySR; ≈2070; ≈0.20. 持续性基线; 2585.66; 0. 当前主实验设置下的结果表明，KAN教师模型在所考察配置中表现优于MLP和对齐版PySR。需要说明的是，KAN与PySR的比较目前只能称为"部分公平"，论文中将明确说明未对齐的维度。 （2）负荷主导退化现象。 在当前已完成的多组直接建模路线试验中，直接对净负荷提取公式时反复观察到符号提取运行坍缩为仅含总负荷的极简公式，物理量全部被丢弃。这一现象促使后续研究进一步引入聚焦分量教师模型作为改进方向。 （3）太阳能出力与风电出力的可辨识性差异。 在聚焦分量教师模型设置下，太阳能出力相关物理量在已完成的符号提取运行中均进入了公式，初步呈现出较稳定的保留趋势。风电出力则更为复杂：在一条路线下原始风速未进入但预测技能为正（通过滞后项代理），在另一条路线下原始风速进入但预测技能为负，初步提示"显式进入"与"泛化效果"并非简单对应关系。 （4）风电出力的预测步长依赖性。 在已完成的多步长实验中，风电出力的预测技能和风速边数呈非单调变化，初步提示中等预测步长更容易显现可用结构。但太阳能出力的长步长结果也较复杂，目前不支持简单的单调叙事。 以上结果均基于已有实验数据，但尚未进行系统性的多随机种子复现，后续验证计划详见3.4节。 3.4 后续验证重点与预期成果 3.4.1 后续验证重点 多种子复现：对关键实验以不同随机种子重复运行，检验物理量进入频率和公式形态的稳定性； 基线扩展：补充XGBoost、LSTM等主流基线，全面定位本方法在精度-可解释性谱系中的位置； 可解释性量化体系：建立包含公式复杂度、有效变量数、物理量进入频率、多种子稳定性等指标的系统评价框架； 数据泄漏影响评估：评估切分前插值对结论的影响强度，考虑在改进后的流程中补充验证实验； 滚动验证与工况分析：引入滚动验证窗口，检查不同季节和气象工况下结论的稳健性。 3.4.2 预期成果 （1）拟交付一个基于"KAN教师模型 + 后验符号提取"的风光耦合负荷可解释预测流水线，目标在聚焦分量设置下生成包含物理量的可复算公式。 （2）拟形成关于不同物理量符号可辨识性差异的系统实证分析框架：在多种子复现的基础上，系统刻画太阳能出力与风电出力等物理量在符号提取中的保留差异，并在此基础上讨论风电出力低可辨识性的可能成因（如变量替代性、预测步长依赖和符号简洁性偏置等）。 （3）拟建立方法适用边界的经验刻画框架，通过系统实验明确直接建模路线的负荷主导退化条件和长步长下性能变化的规律性。 （4）拟在统一评估框架中完成精度-可解释性权衡的量化评估，涵盖KAN、MLP、PySR和主流深度学习方法的系统对比。 |
| 四、可行性分析 4.1 技术可行性 核心技术路线已在前期探索中得到初步验证。KAN训练、剪枝和符号提取基于pykan开源库；符号化简基于SymPy；直接符号回归基于PySR。整个流水线基于Python生态构建，技术栈成熟。前期实验已在主目标和多个子目标上完成全流程跑通，太阳能出力的稳定正例和风电出力的有研究价值的反例均已初步获得，说明流水线具备分析物理量可辨识性的基本能力。 4.2 数据可行性 ARPA-E PERFORM数据集公开可获取，包含5分钟分辨率的电力需求、太阳能和风力发电数据以及小时级气象观测，涵盖课题所需的全部关键因素。数据量充足，能够支持统计检验和分层分析。 4.3 计算资源可行性 KAN模型参数量较小（约1500量级），单次训练分钟级完成。已有的主线标准实验和消融实验已覆盖主要实验方向，并形成若干关键初步结果，后续补充实验的计算需求可控。 4.4 研究基础与时间保障 目前已完成主要实验环境搭建和流水线全流程验证。前期已完成核心实验链路与部分关键实验配置的探索，后续将围绕结果复现、对照补充和论文论证展开系统完善，整体进度可控。 4.5 局限性与应对 （1）数据管道中缺失值插值发生在时间切分之前，不满足严格因果无泄漏条件。拟在论文中如实说明这一边界，并评估其对结论的影响；（2）实验基于单一数据集，迁移性有待验证；（3）符号提取依赖剪枝路径，存在随机性，拟通过多种子复现评估稳定性；（4）KAN与PySR的对齐版比较目前只能称为"部分公平"，论文中将明确说明未对齐的维度。 |  |  |  |  |  |
| 五、主要参考文献 [1] Hong T, Fan S. Probabilistic electric load forecasting: A tutorial review[J]. International Journal of Forecasting, 2016, 32(3): 914-938. [2] Kaur A, Nonnenmacher L, Coimbra C F M. Net load forecasting for high renewable energy penetration grids[J]. Energy, 2016, 114: 1073-1084. [3] Ebrahimzadeh E, Ali N, Li J, et al. A comprehensive review of artificial intelligence techniques for short-term load forecasting[J]. Electric Power Systems Research, 2024, 235: 110787. [4] Silva-Rodriguez J, Raffoul E, Li X. LSTM-based net load forecasting for wind and solar power-equipped microgrids[C]//North American Power Symposium (NAPS), 2024. [5] Liu Z, Wang Y, Vaidya S, et al. KAN: Kolmogorov-Arnold Networks[J/OL]. arXiv: 2404.19756, 2024. [6] Gao Y, Hu Z, Chen W A, et al. A revolutionary neural network architecture with interpretability and flexibility based on Kolmogorov-Arnold for solar radiation and temperature forecasting[J]. Applied Energy, 2025, 378: 124844. [7] Danish M U, Grolinger K. Kolmogorov-Arnold recurrent network for short term load forecasting across diverse consumers[J]. Energy Reports, 2025, 13: 713-727. [8] 刘东, 郭国栋, 辛姝军, 等. 基于Kolmogorov-Arnold网络的可解释净负荷概率预测方法[J]. 电力系统自动化, 2025, 49(15): 123-132. [9] Chen S, Wan H, Peng B, et al. Accurate multi-step wind and solar power forecasting based on multi-scale convolutional Kolmogorov-Arnold network and improved Lemming-optimized attention fusion[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2026, 163: 112832. [10] Panczyk N R, Erdem O F, Radaideh M I. Opening the AI black-box: Symbolic regression with Kolmogorov-Arnold Networks for advanced energy applications[J]. Energy and AI, 2025, 22: 100595. [11] Ferdaus M M, Ioup E, Abdelguerfi M, et al. Kolmogorov-Arnold Networks for time series forecasting: Architectures, implementation, and evaluation[J/OL]. TechRxiv, 2026. DOI: 10.36227/techrxiv.177130591.14244418. [12] Sergi B, Feng C, Zhang F, et al. ARPA-E PERFORM datasets[DB/OL]. Open Energy Data Initiative (OEDI), 2022. [13] Yan J, Gao Y, Cao W, et al. A study on the application of Kolmogorov-Arnold Networks for renewable energy forecasting[C]//2025 IEEE International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), 2025. [14] Jia X, Zhang J, Pan N, et al. Net load forecasting for high renewable penetration grids: Hybrid decomposition and multi-scale temporal convolutional network[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2026, 176: 111686. [15] Kandil M S, McArthur J J. Symbolic regression for cooling load forecasting: Addressing data efficiency and cold start challenges[C]//European Conference on Computing in Construction (EC3) & CIB W78, 2025. [16] Kandil M S, McArthur J J. Symbolic regression for data-efficient cooling load forecasting in real-world HVAC systems[J]. Energy and Buildings, 2026. [17] Öztürk Z, Yildirim S, Karaahmetoglu O. Modeling residential building heating and cooling loads with interpretable symbolic regression[J]. Energy Reports, 2026. [18] Kerkau S, Schmeling L, Bode G, et al. Day-ahead net load forecasting for renewable integrated buildings using XGBoost[J]. Energies, 2025, 18(6): 1518. [19] Liu Y, Chen S, Zhang H, et al. MKAN-iTransformer for interpretable ultra-short-term photovoltaic power forecasting[J]. Scientific Reports, 2026. [20] Song Y, Li H, Wang J, et al. Short-term forecasting method for net load[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2025 |  |  |  |  |  |
| 六、计划进度 阶段; 时间; 完成内容. 文献调研与选题; 2025.09—2025.10; 调研净负荷预测、KAN架构、符号回归相关文献；确定研究方向. 数据准备与框架搭建; 2025.11—2025.12; 获取ARPA-E PERFORM数据集；完成数据预处理与特征工程；搭建KAN训练+符号提取+PySR流水线. 预测精度对比阶段; 2026.01—2026.02; 完成KAN vs MLP vs PySR在多目标上的对比实验；发现直接建模路线负荷主导退化问题. 物理量可辨识性探索; 2026.02—2026.03; 设计聚焦分量教师模型策略；完成太阳能出力/风电出力对称实验；初步观察到太阳能出力较稳定、风电出力相对困难的现象；完成长步长实验. 系统核查与初稿撰写（进行中）; 2026.03; 实验证据的系统核查与整理；论文初稿正文各章节撰写；对关键发现的可复现性进行评估. 补充实验与验证; 2026.03—2026.04; 多种子复现关键实验；补充XGBoost/LSTM等基线；建立可解释性量化体系；评估数据泄漏影响. 论文撰写与修改; 2026.03—2026.04; 完成论文全文初稿；确保所有结论与证据一一对应；控制机制性表述强度. 答辩准备; 2026.04—2026.05; 根据导师反馈修改论文；准备答辩讲稿、PPT与问答卡片；完成定稿. |
| 七、指导教师意见 同意开题/不同意开题 指导教师（签名）： 电子签名 yyyy年MM月dd日 |  |  |  |  |  |
| 八、指导小组意见 （对本课题的深度、广度及工作量的意见及开题是否通过，红色文字删除） 参考模板：该开题报告清楚地描述了选题背景和意义，满足复杂工程的要求，具有一定的理论意义（或实用价值）；本选题是学生所学专业知识的延续，符合学生专业发展方向。某某研究方法可行，计划合理，难度合适，学生能够在预定时间内完成该毕业论文的工作。 结论：通过/完善后通过/不通过 指导小组组长（签名）： 电子签名 yyyy年MM月dd日 |  |  |  |  |  |